## Item1
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 1 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: · Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; · Capa externa em PVC não propagante a chama; · Cor azul; · Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; · O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); · Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: · ANSI/TIA - 568; · ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | CX | 60 | 875.56 | 566.32 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 566.32 | 566.32
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 959.99 | 959.99
[6 empty] | MUNDO MAX | 1008.03 | 1008.03
[6 empty] | SHOPTIME | 967.91 | 967.91
[6 empty] | REDCABOS | 1300 | Descartado
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
261.2242 | 5 | 27.2% | 960.45 | 875.56 | 967.91 | OFICINA DOS BITS | 566.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 875.56
[6 empty] | VALOR TOTAL | 52533.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 2 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm² (quatro vias com bitola de 4,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | RL | 10 | 1666.78 | 1391.39 | Super Pro atacado | 1391.39 | 1391.39
[6 empty] | Americanas | 1737.25 | 1737.25
[6 empty] | Eletroluz Materiais Elétricos | 1667.48 | 1667.48
[6 empty] | Judy materiais Eletricos | 1871 | 1871
[6 empty] | Eletropeças | 2836 | Descartado
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
551.401 | 5 | 29.01% | 1900.62 | 1666.78 | 1737.25 | Super Pro atacado | 1391.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 1666.78
[6 empty] | VALOR TOTAL | 16667.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 3 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm², classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m | RL | 20 | 183.47 | 147.64 | EDIVAL DA SILVA VENANCIO | 147.64 | N/A
[6 empty] | MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 190 | N/A
[6 empty] | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 212.76 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
33.0479 | 3 | 18.01% | 183.47 | N/A | 190 | EDIVAL DA SILVA VENANCIO | 147.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 183.47
[6 empty] | VALOR TOTAL | 3669.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 4
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 4 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: · Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568-2-D; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | unidade | 1000 | 45.72 | 37.99 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 56.55 | N/A
[6 empty] | MUNDO MAX | 42.69 | N/A
[6 empty] | ELETRONICA SANTANA | 54.9 | N/A
[6 empty] | KABUM | 37.99 | N/A
[6 empty] | SHOPTIME | 39 | N/A
[6 empty] | EXTRA | 43.2 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
8.025 | 6 | 17.55% | 45.72 | N/A | 42.95 | KABUM | 37.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 45.72
[6 empty] | VALOR TOTAL | 45720
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 5
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 5 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Conector Macho RJ-45 CAT6 Especificações técnicas: · Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. Referências Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 1000 | 0.53 | 0.51 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 0.51 | 0.51
[6 empty] | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | 0.54 | 0.54
[6 empty] | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | 3.9 | Descartado
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
1.9486 | 3 | 118.1% | 1.65 | 0.53 | 0.54 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 0.51
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 0.53
[6 empty] | VALOR TOTAL | 530
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 6
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 6 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T | unidade | 60 | 27.75 | 24.48 | ELETRONOR | 24.48 | N/A
[6 empty] | KALUNGA | 29.5 | N/A
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 24.9 | N/A
[6 empty] | LOJAS MULTILASE | 29.99 | N/A
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 29.9 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
2.807 | 5 | 10.12% | 27.75 | N/A | 29.5 | ELETRONOR | 24.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 27.75
[6 empty] | VALOR TOTAL | 1665
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 7
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 7 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 60 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 850lm, potência máxima de 10W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar | unidade | 200 | 10.6 | 8.99 | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 8.99 | N/A
[6 empty] | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | 10.91 | N/A
[6 empty] | VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO | 11.9 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
1.4796 | 3 | 13.96% | 10.6 | N/A | 10.91 | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 8.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 10.6
[6 empty] | VALOR TOTAL | 2120
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 8
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 8 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Patch Panel Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B; Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19"; · Normas: · EIA/TIA-569; · ISO/IEC 11801; · NBR 14565; · ANSI/TIA-606. Garantia do Fabricante: 12 meses. Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P | unidade | 15 | 239.57 | 176.99 | PELSTER TECNOLOGIA | 260 | N/A
[6 empty] | D.W.L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 298 | N/A
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 176.99 | N/A
[6 empty] | MELHOR INDÚSTRIA | 216.59 | N/A
[6 empty] | CRYSTAL INFORMÁTICA | 246.29 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
45.6096 | 5 | 19.04% | 239.57 | N/A | 246.29 | OFICINA DOS BITS | 176.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 239.57
[6 empty] | VALOR TOTAL | 3593.55
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 9
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 9 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Cilindros de gás Freon R-134 A com 13,62 Kg | unidade | 20 | 833.45 | 550.9 | AMERICANAS | 907.5 | N/A
[6 empty] | ELETROFRIGOR | 792.99 | N/A
[6 empty] | FRIGELAR | 550.9 | N/A
[6 empty] | EXTRA | 957.92 | N/A
[6 empty] | CASAS BAHIA | 957.92 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
171.7123 | 5 | 20.6% | 833.45 | N/A | 907.5 | FRIGELAR | 550.9
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 833.45
[6 empty] | VALOR TOTAL | 16669
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 10
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 10 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Cilindros de gás Freon R-22 com 13,62 Kg | unidade | 20 | 784.57 | 692.91 | SUBMARINO | 692.91 | N/A
[6 empty] | RESFRIAR PEÇAS | 798 | N/A
[6 empty] | REFRITON | 950 | N/A
[6 empty] | DUFRIO | 750.95 | N/A
[6 empty] | EMBRAR | 731 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
99.9363 | 5 | 12.74% | 784.57 | N/A | 750.95 | SUBMARINO | 692.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 784.57
[6 empty] | VALOR TOTAL | 15691.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 11
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 11 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade | unidade | 20 | 9.91 | 8.97 | ADECIL.COM | 21.68 | Descartado
[6 empty] | KALUNGA | 9.1 | 9.1
[6 empty] | GIMBA | 10.75 | 10.75
[6 empty] | LEROY MERLIN | 10.8 | 10.8
[6 empty] | COSTA MEGA STORE | 8.97 | 8.97
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
5.3376 | 5 | 43.54% | 12.26 | 9.91 | 10.75 | COSTA MEGA STORE | 8.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 9.91
[6 empty] | VALOR TOTAL | 198.2
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 12
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 12 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg | unidade | 20 | 349 | 200 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA | 200 | 200
[6 empty] | PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA | 420 | 420
[6 empty] | L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 427 | 427
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
129.0852 | 3 | 36.99% | 349 | 349 | 420 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA | 200
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 349
[6 empty] | VALOR TOTAL | 6980
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 13
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 13 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Tomada externa (sobrepor) 2P +T, 10 A, 250 V | unidade | 700 | 10.93 | 7.2 | Ferreira Costa | 12.26 | 12.26
[6 empty] | Casas bahia | 11.94 | 11.94
[6 empty] | Copafer Comercial | 12.33 | 12.33
[6 empty] | Lojas Tamoyo | 15.9 | Descartado
[6 empty] | Lojas Verdes Mares | 7.2 | 7.2
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
3.0985 | 5 | 25.97% | 11.93 | 10.93 | 12.26 | Lojas Verdes Mares | 7.2
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 10.93
[6 empty] | VALOR TOTAL | 7651
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 14
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 14 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Fechadura digital, com as seguintes especificações: Tensão de alimentação 6 Vdc (Funcionar com 4 pilhas alcalinas (tamanho AA)), com sinalização de pilhas fracas; Possibilitar abertura de emergência mecânica (com chave multiponto), e com registro para auditoria; Acabamentos em Aço Escovado, Cromado ou Dourado e ter proteção contra oxidação; Ser indicada para portas com espessura de 25 mm a 50 mm; Capacidade mínima de cartões (RFID): 10; Capacidade mínima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos); Autonomia mínima: 1 ano para 10 acessos diários; Resistência mínima da tranca: 100 kg; Teclado touch screen de 12 teclas; Possuir função de detecção de fogo (a porta abre quando a temperatura do lado interno do ambiente estiver superior a 65 °C); P44ossuir entrada de alimentação de emergência (caso haja 2o esgotamento das pilhas internas); Possuir alarme para indicação de 5 tentativas de acesso mal sucedidas; Possui função de ajuste de sensibilidade do touch screen. Cada unidade deverá ser acompanhada de 5 cartões de acesso OBS: * 15(QUINZE) COM ABERTURA PARA DIREITA E 5(CINCO) COM ABERTURA PARA ESQUERDA. | unidade | 20 | 832.85 | 739.55 | Zedastech | 921.97 | N/A
[6 empty] | Americanas.com | 792.86 | N/A
[6 empty] | Intelbras | 969.9 | N/A
[6 empty] | Kabum | 739.55 | N/A
[6 empty] | Madeireira Sao Lucass | 739.99 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
106.8318 | 5 | 12.83% | 832.85 | N/A | 792.86 | Kabum | 739.55
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 832.85
[6 empty] | VALOR TOTAL | 16657
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 15
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 15 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO:  Potência mínima de 1000VA / 1000W;  Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm;  Microprocessador de alta velocidade;  Filtro de linha integrado;  Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136;  Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático)  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Proteção contra curto-circuito;  Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;  Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica;  Proteção contra sobreaquecimento;  Proteção contra sobrecarga;  Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica;  Certificado conforme NBR 14373:2006;  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 200 | 327.84 | 249.9 | Kalunga | 306.9 | 306.9
[6 empty] | Kabum | 249.9 | 249.9
[6 empty] | Americanas.com | 423.66 | 423.66
[6 empty] | OPENLAB MANUTENCAO DE HARDWARE | 589.4 | Descartado
[6 empty] | Casas bahia | 330.9 | 330.9
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
132.6978 | 5 | 34.91% | 380.15 | 327.84 | 330.9 | Kabum | 249.9
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 327.84
[6 empty] | VALOR TOTAL | 65568
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 16
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 16 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On- Line)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 65 | 1156.27 | 948.6 | Shoptime | 948.6 | N/A
[6 empty] | Kabum | 1349.1 | N/A
[6 empty] | 2Eletro Comercio E Distribuicao De Produtos De Informatica Ltda. | 1214.65 | N/A
[6 empty] | Ponto Frio | 1000 | N/A
[6 empty] | DELL Technologies | 1269 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
173.8152 | 5 | 15.03% | 1156.27 | N/A | 1214.65 | Shoptime | 948.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 1156.27
[6 empty] | VALOR TOTAL | 75157.55
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 17
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 17 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS PARA NOBREAK:  Bateria estacionária 12V/7Ah, selada (VRLA) para uso em Nobreaks  Tensão nominal: 12V  Capacidade nominal: 7Ah  Carga de tensão constante  Tensão de flutuação: 13,20 a 13,80V @25ºC  Dimensões em mm: 151x65x100 (Comprimento x Largura x Altura)*  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. *As dimensões poderão variar em ±2mm | unidade | 500 | 97.92 | 93.56 | Tatá impressoras | 99.66 | N/A
[6 empty] | ViewTech | 93.56 | N/A
[6 empty] | Magazine Luiza | 94.37 | N/A
[6 empty] | Kabum | 101.71 | N/A
[6 empty] | Shoptime | 100.29 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
3.6953 | 5 | 3.774% | 97.92 | N/A | 99.66 | ViewTech | 93.56
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 97.92
[6 empty] | VALOR TOTAL | 48960
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 18
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 18 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| SUPORTE PARA NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS:  Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento  Construção em aço reforçado  Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm  Comprimento mínimo de 26cm  Peso suportado: mínimo de 17Kg  Pintura em Epoxi, na cor preta  Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte. | unidade | 400 | 182.17 | 166.41 | Americanas.com | 197.46 | N/A
[6 empty] | Casas bahia | 199.84 | N/A
[6 empty] | Bits & Bytes | 176.26 | N/A
[6 empty] | Amazon.com | 166.41 | N/A
[6 empty] | Kabum | 170.87 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
15.4678 | 5 | 8.491% | 182.17 | N/A | 176.26 | Amazon.com | 166.41
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 182.17
[6 empty] | VALOR TOTAL | 72868
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 19
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 19 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Lâmpadas LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 500 | 26.1 | 16.47 | Melhor Indústria | 32.64 | 32.64
[6 empty] | Eletrocentropl | 31 | 31
[6 empty] | Eletrorastro | 28.4 | 28.4
[6 empty] | Leroy Merlin | 21.98 | 21.98
[6 empty] | WebContinental | 16.47 | 16.47
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
6.7413 | 5 | 25.83% | 26.1 | 26.1 | 28.4 | WebContinental | 16.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 26.1
[6 empty] | VALOR TOTAL | 13050
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 20
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 20 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Massa corrida PVA comum. | 18L | 50 | 21.5 | 16.79 | EXTRA | 16.79 | N/A
[6 empty] | Shopping Construir | 19.58 | N/A
[6 empty] | POLITINTAS | 26.3 | N/A
[6 empty] | CASAS BAHIA | 21.83 | N/A
[6 empty] | DALLA HOME CENTER | 22.99 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
3.5791 | 5 | 16.65% | 21.5 | N/A | 21.83 | EXTRA | 16.79
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 21.5
[6 empty] | VALOR TOTAL | 1075
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 21
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 21 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva). | unidade | 50 | 33.53 | 25 | COMBINE7 | 32.5 | N/A
[6 empty] | POLITINTAS | 40.7 | N/A
[6 empty] | TINTAS VERGINIA | 39.57 | N/A
[6 empty] | SHOPP NRT TINTAS | 25 | N/A
[6 empty] | BARATÃO DAS TINTAS | 29.9 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
6.6123 | 5 | 19.72% | 33.53 | N/A | 32.5 | SHOPP NRT TINTAS | 25
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 33.53
[6 empty] | VALOR TOTAL | 1676.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 22
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 22 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Primer universal branco | GL | 50 | 42.48 | 34.9 | POLITINTAS | 41.5 | N/A
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 51 | N/A
[6 empty] | HCL COMÉRCIO DE TINTAS | 38 | N/A
[6 empty] | DTINTAS | 46.99 | N/A
[6 empty] | SHOPPING DAS TINTAS | 34.9 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
6.5463 | 5 | 15.41% | 42.48 | N/A | 41.5 | SHOPPING DAS TINTAS | 34.9
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 42.48
[6 empty] | VALOR TOTAL | 2124
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 23
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 23 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Solvente para limpeza . | GL | 100 | 71.74 | 60.8 | CASA SOL | 75.99 | N/A
[6 empty] | SETAOZINHO CONSTRULIDER | 66.14 | N/A
[6 empty] | PADOVANI | 60.8 | N/A
[6 empty] | CONSTRUTINTAS ONLINE | 72.2 | N/A
[6 empty] | SACI TINTAS | 83.56 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
8.7896 | 5 | 12.25% | 71.74 | N/A | 72.2 | PADOVANI | 60.8
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 71.74
[6 empty] | VALOR TOTAL | 7174
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 24
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 24 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 73.51 | 62.49 | PADOVANI | 64.5 | N/A
[6 empty] | ROTA SUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 73 | N/A
[6 empty] | FERRAMENTAS KENNEDY | 62.49 | N/A
[6 empty] | AMERICANAS | 68.57 | N/A
[6 empty] | SODIMAC | 99 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
14.8073 | 5 | 20.14% | 73.51 | N/A | 68.57 | FERRAMENTAS KENNEDY | 62.49
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 73.51
[6 empty] | VALOR TOTAL | 3675.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 25
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 25 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18L | 50 | 178.68 | 145 | TELHANORTE | 219.9 | 219.9
[6 empty] | LOJA CASA NOVA | 169.9 | 169.9
[6 empty] | CARAJAS ONLINE | 179.9 | 179.9
[6 empty] | AMAZON.COM | 145 | 145
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 309 | Descartado
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
64.2256 | 5 | 31.37% | 204.74 | 178.68 | 179.9 | AMAZON.COM | 145
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 178.68
[6 empty] | VALOR TOTAL | 8934
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 26
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 26 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18L | 50 | 314.14 | 177.5 | PADOVANI | 344.39 | 344.39
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 389.9 | 389.9
[6 empty] | CASAS BAHIA | 409.9 | 409.9
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 249 | 249
[6 empty] | POLITINTAS | 177.5 | 177.5
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
98.4103 | 5 | 31.33% | 314.14 | 314.14 | 344.39 | POLITINTAS | 177.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 314.14
[6 empty] | VALOR TOTAL | 15707
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 27
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 27 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Tinta acrílica para piso, cor amarelo | GL | 50 | 59.59 | 44.99 | PADOVANI | 78.55 | 78.55
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 59.9 | 59.9
[6 empty] | EXTRA | 89.99 | Descartado
[6 empty] | LEROY MERLIM | 54.9 | 54.9
[6 empty] | CASA SHOW | 44.99 | 44.99
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
18.2641 | 5 | 27.81% | 65.67 | 59.59 | 59.9 | CASA SHOW | 44.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 59.59
[6 empty] | VALOR TOTAL | 2979.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 28
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 28 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Tinta poliuretano industrial, cor laranja Ral com catalizador (conforme prova). | GL | 50 | 205.25 | 149.9 | LOJA DO MECÂNICO | 149.9 | 149.9
[6 empty] | POLITINTAS | 260.6 | 260.6
[6 empty] | shoptime | 373.37 | Descartado
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
111.7366 | 3 | 42.76% | 261.29 | 205.25 | 260.6 | LOJA DO MECÂNICO | 149.9
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 205.25
[6 empty] | VALOR TOTAL | 10262.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 29
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 29 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Bateria para dataloger Bateria de lithium 3,6v 1/2aa 1200mah, cilindrica | unidade | 30 | 61.66 | 48 | AUMAX AUTOMOÇÃO | 68.99 | N/A
[6 empty] | LUMEN IMPORTADOS | 58.05 | N/A
[6 empty] | AMERICANAS | 48 | N/A
[6 empty] | EXTRA | 75 | N/A
[6 empty] | DC BATERIAS | 58.24 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
10.5239 | 5 | 17.07% | 61.66 | N/A | 58.24 | AMERICANAS | 48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 61.66
[6 empty] | VALOR TOTAL | 1849.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 30
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 30 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 2000 | 17.51 | 15.39 | ELETRORASTRO | 16.55 | N/A
[6 empty] | ELAMP.COM | 17.9 | N/A
[6 empty] | INSPIRE HOME | 20.03 | N/A
[6 empty] | CASAS BAHIA | 15.39 | N/A
[6 empty] | ELETROCONSHOP | 17.69 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
1.7285 | 5 | 9.872% | 17.51 | N/A | 17.69 | CASAS BAHIA | 15.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 17.51
[6 empty] | VALOR TOTAL | 35020
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 31
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 31 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação OnLine)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 435 | 1156.27 | 948.6 | Shoptime | 948.6 | N/A
[6 empty] | Kabum | 1349.1 | N/A
[6 empty] | 2Eletro Comercio E Distribuicao De Produtos De Informatica Ltda. | 1214.65 | N/A
[6 empty] | Ponto Frio | 1000 | N/A
[6 empty] | DELL Technologies | 1269 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
173.8152 | 5 | 15.03% | 1156.27 | N/A | 1214.65 | Shoptime | 948.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 1156.27
[6 empty] | VALOR TOTAL | 502977.45
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item 32
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 32 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 6000 | 17.51 | 15.39 | ELETRORASTRO | 16.55 | N/A
[6 empty] | ELAMP.COM | 17.9 | N/A
[6 empty] | INSPIRE HOME | 20.03 | N/A
[6 empty] | CASAS BAHIA | 15.39 | N/A
[6 empty] | ELETROCONSHOP | 17.69 | N/A
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
1.7285 | 5 | 9.872% | 17.51 | N/A | 17.69 | CASAS BAHIA | 15.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 17.51
[6 empty] | VALOR TOTAL | 105060
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## TOTAL
RESULTADO DA ESTIMATIVA
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Indice de Atualização | Valor Unitário | Valor Total
1 | Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: · Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; · Capa externa em PVC não propagante a chama; · Cor azul; · Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; · O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); · Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: · ANSI/TIA - 568; · ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | CX | 60 | 1.0492 | 918.6397 | 55118.4
2 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm² (quatro vias com bitola de 4,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | RL | 10 | 1.0549 | 1758.2332 | 17582.3
3 | Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm², classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m | RL | 20 | 1.0492 | 192.4972 | 3850
4 | Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: · Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568-2-D; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | unidade | 1000 | 1.0549 | 48.2286 | 48230
5 | Conector Macho RJ-45 CAT6 Especificações técnicas: · Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. Referências Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 1000 | 1.0492 | 0.55608 | 560
6 | Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T | unidade | 60 | 1.0549 | 29.2726 | 1756.2
7 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 60 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 850lm, potência máxima de 10W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar | unidade | 200 | 1.0492 | 11.1215 | 2224
8 | Patch Panel Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B; Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19"; · Normas: · EIA/TIA-569; · ISO/IEC 11801; · NBR 14565; · ANSI/TIA-606. Garantia do Fabricante: 12 meses. Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P | unidade | 15 | 1.0492 | 251.3574 | 3770.4
9 | Cilindros de gás Freon R-134 A com 13,62 Kg | unidade | 20 | 1.0549 | 879.1799 | 17583.6
10 | Cilindros de gás Freon R-22 com 13,62 Kg | unidade | 20 | 1.0549 | 827.6179 | 16552.4
11 | Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade | unidade | 20 | 1.0549 | 10.4537 | 209
12 | Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg | unidade | 20 | 1.0549 | 368.149 | 7363
13 | Tomada externa (sobrepor) 2P +T, 10 A, 250 V | unidade | 700 | 1.0549 | 11.5297 | 8071
14 | Fechadura digital, com as seguintes especificações: Tensão de alimentação 6 Vdc (Funcionar com 4 pilhas alcalinas (tamanho AA)), com sinalização de pilhas fracas; Possibilitar abertura de emergência mecânica (com chave multiponto), e com registro para auditoria; Acabamentos em Aço Escovado, Cromado ou Dourado e ter proteção contra oxidação; Ser indicada para portas com espessura de 25 mm a 50 mm; Capacidade mínima de cartões (RFID): 10; Capacidade mínima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos); Autonomia mínima: 1 ano para 10 acessos diários; Resistência mínima da tranca: 100 kg; Teclado touch screen de 12 teclas; Possuir função de detecção de fogo (a porta abre quando a temperatura do lado interno do ambiente estiver superior a 65 °C); P44ossuir entrada de alimentação de emergência (caso haja 2o esgotamento das pilhas internas); Possuir alarme para indicação de 5 tentativas de acesso mal sucedidas; Possui função de ajuste de sensibilidade do touch screen. Cada unidade deverá ser acompanhada de 5 cartões de acesso OBS: * 15(QUINZE) COM ABERTURA PARA DIREITA E 5(CINCO) COM ABERTURA PARA ESQUERDA. | unidade | 20 | 1.0549 | 878.547 | 17571
15 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO:  Potência mínima de 1000VA / 1000W;  Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm;  Microprocessador de alta velocidade;  Filtro de linha integrado;  Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136;  Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático)  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Proteção contra curto-circuito;  Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;  Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica;  Proteção contra sobreaquecimento;  Proteção contra sobrecarga;  Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica;  Certificado conforme NBR 14373:2006;  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 200 | 1.0549 | 345.828 | 69166
16 | NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On- Line)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 65 | 1.0549 | 1219.7125 | 79281.15
17 | BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS PARA NOBREAK:  Bateria estacionária 12V/7Ah, selada (VRLA) para uso em Nobreaks  Tensão nominal: 12V  Capacidade nominal: 7Ah  Carga de tensão constante  Tensão de flutuação: 13,20 a 13,80V @25ºC  Dimensões em mm: 151x65x100 (Comprimento x Largura x Altura)*  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. *As dimensões poderão variar em ±2mm | unidade | 500 | 1.0549 | 103.2927 | 51645
18 | SUPORTE PARA NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS:  Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento  Construção em aço reforçado  Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm  Comprimento mínimo de 26cm  Peso suportado: mínimo de 17Kg  Pintura em Epoxi, na cor preta  Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte. | unidade | 400 | 1.0549 | 192.1653 | 76868
19 | Lâmpadas LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 500 | 1.0549 | 27.5321 | 13765
20 | Massa corrida PVA comum. | 18L | 50 | 1.0549 | 22.6797 | 1134
21 | Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva). | unidade | 50 | 1.0549 | 35.3697 | 1768.5
22 | Primer universal branco | GL | 50 | 1.0549 | 44.8108 | 2240.5
23 | Solvente para limpeza . | GL | 100 | 1.0549 | 75.6762 | 7568
24 | Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 1.0549 | 77.5434 | 3877
25 | Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18L | 50 | 1.0549 | 188.4838 | 9424
26 | Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18L | 50 | 1.0549 | 331.3763 | 16569
27 | Tinta acrílica para piso, cor amarelo | GL | 50 | 1.0549 | 62.8596 | 3143
28 | Tinta poliuretano industrial, cor laranja Ral com catalizador (conforme prova). | GL | 50 | 1.0549 | 216.5117 | 10825.5
29 | Bateria para dataloger Bateria de lithium 3,6v 1/2aa 1200mah, cilindrica | unidade | 30 | 1.0549 | 65.0432 | 1951.2
30 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 2000 | 1.0549 | 18.4707 | 36940
31 | NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação OnLine)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 435 | 1.0549 | 1219.7125 | 530573.85
32 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 6000 | 1.0549 | 18.4707 | 110820
|  | VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 1228001

## menores
MENORES PREÇOS OFERTADOS
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Fornec. | OFICINA DOS BITS
1 | Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: · Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; · Capa externa em PVC não propagante a chama; · Cor azul; · Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; · O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); · Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: · ANSI/TIA - 568; · ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | CX | 60 | 566.32 | 33979.2
Fornec. | Super Pro atacado
2 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm² (quatro vias com bitola de 4,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | RL | 10 | 1391.39 | 13913.9
Fornec. | EDIVAL DA SILVA VENANCIO
3 | Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm², classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m | RL | 20 | 147.64 | 2952.8
Fornec. | KABUM
4 | Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: · Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568-2-D; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. | unidade | 1000 | 37.99 | 37990
Fornec. | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA
5 | Conector Macho RJ-45 CAT6 Especificações técnicas: · Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: · 12 meses. Referências Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 1000 | 0.51 | 510
Fornec. | ELETRONOR
6 | Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T | unidade | 60 | 24.48 | 1468.8
Fornec. | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
7 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 60 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 850lm, potência máxima de 10W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar | unidade | 200 | 8.99 | 1798
Fornec. | OFICINA DOS BITS
8 | Patch Panel Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B; Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19"; · Normas: · EIA/TIA-569; · ISO/IEC 11801; · NBR 14565; · ANSI/TIA-606. Garantia do Fabricante: 12 meses. Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P | unidade | 15 | 176.99 | 2654.85
Fornec. | FRIGELAR
9 | Cilindros de gás Freon R-134 A com 13,62 Kg | unidade | 20 | 550.9 | 11018
Fornec. | SUBMARINO
10 | Cilindros de gás Freon R-22 com 13,62 Kg | unidade | 20 | 692.91 | 13858.2
Fornec. | COSTA MEGA STORE
11 | Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade | unidade | 20 | 8.97 | 179.4
Fornec. | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
12 | Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg | unidade | 20 | 200 | 4000
Fornec. | Lojas Verdes Mares
13 | Tomada externa (sobrepor) 2P +T, 10 A, 250 V | unidade | 700 | 7.2 | 5040
Fornec. | Kabum
14 | Fechadura digital, com as seguintes especificações: Tensão de alimentação 6 Vdc (Funcionar com 4 pilhas alcalinas (tamanho AA)), com sinalização de pilhas fracas; Possibilitar abertura de emergência mecânica (com chave multiponto), e com registro para auditoria; Acabamentos em Aço Escovado, Cromado ou Dourado e ter proteção contra oxidação; Ser indicada para portas com espessura de 25 mm a 50 mm; Capacidade mínima de cartões (RFID): 10; Capacidade mínima de senhas: 4 (4 a 12 dígitos); Autonomia mínima: 1 ano para 10 acessos diários; Resistência mínima da tranca: 100 kg; Teclado touch screen de 12 teclas; Possuir função de detecção de fogo (a porta abre quando a temperatura do lado interno do ambiente estiver superior a 65 °C); P44ossuir entrada de alimentação de emergência (caso haja 2o esgotamento das pilhas internas); Possuir alarme para indicação de 5 tentativas de acesso mal sucedidas; Possui função de ajuste de sensibilidade do touch screen. Cada unidade deverá ser acompanhada de 5 cartões de acesso OBS: * 15(QUINZE) COM ABERTURA PARA DIREITA E 5(CINCO) COM ABERTURA PARA ESQUERDA. | unidade | 20 | 739.55 | 14791
Fornec. | Kabum
15 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO:  Potência mínima de 1000VA / 1000W;  Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm;  Microprocessador de alta velocidade;  Filtro de linha integrado;  Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136;  Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático)  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Proteção contra curto-circuito;  Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;  Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica;  Proteção contra sobreaquecimento;  Proteção contra sobrecarga;  Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica;  Certificado conforme NBR 14373:2006;  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 200 | 249.9 | 49980
Fornec. | Shoptime
16 | NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On- Line)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 65 | 948.6 | 61659
Fornec. | ViewTech
17 | BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS PARA NOBREAK:  Bateria estacionária 12V/7Ah, selada (VRLA) para uso em Nobreaks  Tensão nominal: 12V  Capacidade nominal: 7Ah  Carga de tensão constante  Tensão de flutuação: 13,20 a 13,80V @25ºC  Dimensões em mm: 151x65x100 (Comprimento x Largura x Altura)*  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. *As dimensões poderão variar em ±2mm | unidade | 500 | 93.56 | 46780
Fornec. | Amazon.com
18 | SUPORTE PARA NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS:  Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento  Construção em aço reforçado  Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm  Comprimento mínimo de 26cm  Peso suportado: mínimo de 17Kg  Pintura em Epoxi, na cor preta  Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte. | unidade | 400 | 166.41 | 66564
Fornec. | WebContinental
19 | Lâmpadas LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 500 | 16.47 | 8235
Fornec. | EXTRA
20 | Massa corrida PVA comum. | 18L | 50 | 16.79 | 839.5
Fornec. | SHOPP NRT TINTAS
21 | Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva). | unidade | 50 | 25 | 1250
Fornec. | SHOPPING DAS TINTAS
22 | Primer universal branco | GL | 50 | 34.9 | 1745
Fornec. | PADOVANI
23 | Solvente para limpeza . | GL | 100 | 60.8 | 6080
Fornec. | FERRAMENTAS KENNEDY
24 | Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 62.49 | 3124.5
Fornec. | AMAZON.COM
25 | Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18L | 50 | 145 | 7250
Fornec. | POLITINTAS
26 | Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18L | 50 | 177.5 | 8875
Fornec. | CASA SHOW
27 | Tinta acrílica para piso, cor amarelo | GL | 50 | 44.99 | 2249.5
Fornec. | LOJA DO MECÂNICO
28 | Tinta poliuretano industrial, cor laranja Ral com catalizador (conforme prova). | GL | 50 | 149.9 | 7495
Fornec. | AMERICANAS
29 | Bateria para dataloger Bateria de lithium 3,6v 1/2aa 1200mah, cilindrica | unidade | 30 | 48 | 1440
Fornec. | CASAS BAHIA
30 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 2000 | 15.39 | 30780
Fornec. | Shoptime
31 | NOBREAK:  Potência mínima de 1500VA / 1050W;  Fator de potência: 0,7 ou superior;  Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V;  Forma de onda na saída: senoidal por aproximação;  Plugue do cabo de força: padrão NBR14136;  Frequência da rede: 60 Hz;  Tensão de saída: 115 VAC;  Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136;  Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD).  Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias;  Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento;  Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica;  Porta-fusível externo com unidade reserva;  Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior;  Filtro de linha e estabilizador integrados;  Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;  Saída padrão USB para comunicação com o computador;  Conector para módulo de baterias externas;  Software de gerenciamento de configuração via computador;  Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação OnLine)  Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 435 | 948.6 | 412641
Fornec. | CASAS BAHIA
32 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 6000 | 15.39 | 92340
|  | VALOR TOTAL - MENORES PREÇOS OFERTADOS |  |  | 953481.65